La domotique et le logiciel libre
hoper@free.fr

---
Les protocoles

---
Les protocoles sans fils
En 433 Mhz
Propriétaires mais simples et largement « reversés »
Chacon DIO
Somfy RTS
Ikea Koppla
Oregon Scientifique
Etc, etc.
En 868 Mhz
Propriétaires :
Chacon Edisio (DiO2)
Somfy IO
Libres :
Zwave(+)
Zigbee
EnOcean

---
Les protocoles sans fils
- Caractéristiques générales des P. en 433 Mhz
  - Aucun maillage
  - Pas de retour de commande
  - Prix bas
  - Matériel fiable, robuste et facilement compatible avec nos LL.
  - Idéal pour des capteurs simples :
    détecteurs d’ouverture, sonde de température, capteur de présence, prise « on/off » etc.

---
Les protocoles sans fils
- Caractéristiques générales des P. en 868 Mhz
  - Maillage du réseau (routage entre les élements)
  - Retour d’état (niveau des volets, consommation sur la prise etc)
  - Prix plus élevé (le double ou le triple)
  - Permet de nombreuses fonctionnalités avancés (gestion de groupes d’appareil etc.)
  - Transmissions optionnellement sécurisées (Zwave+, Zigbee ?)

---
Les protocoles sans fils
En 433 Mhz, il est possible d’utiliser un émetteur/récepteur unique pour piloter l’ensemble des équipements disponibles.

---
Les protocoles sans fils
En 868 Mhz, chaque protocole nécessite son propre émetteur/récepteur.

---
Les protocoles sans fils
Les équipements communicants en 433 Mhz sont donc moins cher, souvent mieux reconnus, simple à utiliser et à piloter… Mais leur fonctionnement est basique et n’offre aucune sécurité.
Pour ceux qui veulent (ou doivent) tout de même utiliser un ou plusieurs protocoles en 868 Mhz, il existe des différences à connaître avant d’investir...

---
Zwave (+)
  - Compatibilité ascendante
  - Chiffrement AES
  - Routage des communications par les éléments branchés sur secteur
  - Un très grand nombre de paramètres modifiable par l’utilisateur (>50)
  - Un très grand nombre d’équipements disponibles

---
Zwave (+)
  - Complexe
  - Énergivore (piles…)
  - Nécessite un déploiement « planifié » entre les éléments reliés sur secteur et les éléments alimentés par pile.

---
Zigbee
  - Lampes Phillips Hue
  - Peu d’autres équipements
  - Routage des communications par les éléments branchés sur secteur
  - Plug and play
  - Pilotables au travers du « pont Hue » via des API.
  - Lampes reconnus par tous les systèmes domotiques

---
EnOcean
  - Simple
  - SANS PILES
  - Routage possible pour les éléments reliés au secteur
  - Usage principal : Capteurs et détecteurs
  - Bonne antenne nécessaire sur la « box » car au final la topologie est généralement « en étoile ».

---
EnOcean
  - La plus chère des techno
  - Durée de vie des accus intégrés à certains modules ?
  - Choix d’équipements encore limité…
  - Pas toujours de retour possible (pas de courant !)
    Contrairement au ZigBee qui curieusement n’arrive pas à percer, EnOcean se développe relativement bien...

---
Le matériel nécessaire

---
De nombreuses « box »
- Chaque constructeur à sa solution propriétaire, souvent très peu interopérable (Tahoma chez Somfy, Home Center chez Fibaro etc)
- Des constructeurs de box « génériques » et ouvertes existent, mais sont souvent dépendante d’un cloud externe (Zipabox, eedomus, home live chez Orange etc). En plus de centraliser les données à l’extérieur, ces box nécessitent parfois un abonnement mensuel !
- Pour avoir ses données chez soi et rester indépendant des constructeurs, il vaut mieux tout faire soit-même :)

---
De nombreuses « box »
Une exception tout de même ☺
  - Quad Core à 1.5 GHz 64bits
  - 2 Go de RAM DDR3
  - 4 USB externes
  - Disque dur Emmc 8 Go
  - Zwave+ OU EnOcean
  - Service Pack Power
  - Fonctionnement 100 % local !
    335€...

---
Le matériel
Entre 50 et 100€ plus cher qu’une solution matériellement équivalente en mode « DIY ». Mais cette solution offre un support et des plugins officiels (nous y reviendrons).
C’est donc une bonne solution pour les moins bricoleurs, ceux qui souhaiteraient soutenir cette entreprise 100 % française, ou qui tout simplement veulent avoir un accès au support.
Car en mode DIY, le support est limité à la communauté (forum sur le site web de Jeedom).

---
Le matériel
Au moins cher :
- Un Raspberry pi3 et tous ses accessoires 80€
- Un contrôleur (entre 25 et 100€)
  Mais je recommande plutôt un odroid C2 ou plus puissant (pour les power user)
  L’équipement de contrôle (mini PC) ne constituera probablement pas l’essentiel des dépenses. Ce sont tous les modules physique qu’il faut acheter ensuite qui alourdiront probablement la facture...

---
Le matériel
Prix des modules :
Entre 20€ pour un module basique en 433 Mhz et 60€ pour un module évolué en EnOcean. La plupart des modules zwave sont à 40 ou 50€ pièce...

---
Exemple de matériels

---
Les logiciels

---
Les logiciels
Si vous avez fait le choix d’une box « jeedom » c’est très logiquement le logiciel Jeedom qui sera installé dessus. Si vous avez construit votre propre mini serveur, vous avez le choix ! Domoticz est un autre logiciel libre très utilisé et qui semble bien abouti. (jamais testé).
Jeedom m’a conquis par son mécanisme de plugin, la puissance des scénarios, des designs et autres fonctions avancés (interactions…)
En creusant un peu, il est possible de trouver des bugs. Mais au quotidien la solution fonctionne parfaitement bien, et répond à mes nombreux besoins.

---
Jeedom
- un objet = une pièce
- un équipement = un module
- un scenario = un programme
- une vue = vision limité à un ensemble d’éléments sélectionné
- un design = une page html entièrement personnalisée
- Les interactions = possibilité de piloter Jeedom en langage naturelle (en mode texte) avec une grande simplicité. Il ne lui manque plus que la reconnaissance vocale…

---
Jeedom
Autre fonctions :
- Affichage graphique de toutes les valeurs enregistrées (températures, consommations..)
- Surveillance de l’état de santé des équipements (piles, état du réseau zwave…)
- Capable de s’interfacer avec a peu près n’importe quoi via l’utilisation de plugin (certains sont payant). Caméras IP, IoTs etc.
- Sauvegardes et mises à jour automatique
- Envoi de mail et SMS (gratuit via Free ou payant en passant par les serveurs de Jeedom)

---
Démonstration de Jeedom

---
Démonstration de Jeedom

---
Le pilotage à la voix

---
Pilotage à la voix
Grace aux interactions de Jeedom, il ne reste plus que la partie reconnaissance vocal à traiter.
- Difficultés logiciels
  Très peu de solution existent pour faire de la reconnaissance localement.
- Difficultés matérielles
  Être entendu n’importe ou chez soi nécessite plus qu’un mini pc et un micro usb...

---
Pilotage à la voix
La solution à terme : SNIPS (cocorico!)
Snips doit résoudre tous les problèmes évoqués, mais sa sortie commerciale n’aura pas lieu avant 2020. (Un kickstarter est prévu en 2019). D’ici la il est déjà possible de faire des tests (le logiciel tourne sous debian).
De plus un plugin pour Jeedom existe (apparu début octobre 2018). Une solution à surveiller de très, très prêt car elle cumule absolument tous les avantages, sans aucun inconvénient.

---
Pilotage à la voix
- Open Source
- Apprentissage profond décentralisé
- Store géré par la communauté
- « reconnaissance « Intelligente » (pas de syntaxe précise), choix du mot clef etc.
- Reconnaissance purement locale
- Langues reconnues au lancement : Anglais, Français, Allemand et Japonais. (d’autres sont déjà prévues)
- 2 types de matériels seront proposés, couvrant parfaitement l’ensemble des besoins

---
Pilotage à la voix
En attendant Snips:
- Solutions locales avec SARAH sous windows
- Faire faire la reconnaissance à Google et envoyer le résultat à Jeedom (Application VocalDom sous Android)
- Bricoler avec Alexa et ha-bridge. Ce n’est pas trivial, mais pour des actions simples ça fonctionne bien. Problème : contrairement aux interactions Jeedom, on ne peut indiquer qu’une seule phrase qu’il faudra respecter scrupuleusement (2 ou 3 max, après c’est ingérable).

---
Liens à consulter
https://www.planete-domotique.com/rfxcom/#page=1
https://www.abavala.com/faisons-connaissance-avec-chacon-dio-et-smart-technology-edisio/
https://blog.domadoo.fr/70327-technologie-domotique-choisir-logement/
https://www.zodianet.com/la-toolbox/protocols-comparison.html
https://blog.domadoo.fr/guides/generalites-sur-le-zigbee/
https://www.domotique-info.fr/technologies-domotique/zwave/
https://nechry-automation.ch/2018/01/17/securite-zwave/
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/1/147/fr/quelle-box-domotique-choisir-_-partie-1-_-comparatif-des-meilleures-box-domotiques-z_wave.html

---
Liens à consulter
https://www.jeedom.com/blog/4130-jeedom-devient-compatible-snips/
https://snips.ai/technology/
https://tokensale.snips.ai/snips-air-whitepaper.pdf
https://hoper.dnsalias.net/atdc/index.php/2018/07/05/ha-bridge-howto-alexa-la-suite/

---
Questions ?